永嘉县上塘自来水有限公司

2017年8月份管网水水质月报表

| 检测项目 检测结果 | 浑浊度 (NTU) | 二氧化氯 (mg/L) | PH值 | 色 度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测次数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 最大值 | 0.71 | 0.13 | 7.5 | <5 | 0级 | 无 | 0.12 | 1.29 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 最小值 | 0.12 | 0.04 | 7.1 | <5 | 0级 | 无 | ﹤0.05 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 平均值 | 0.32 | 0.08 | 7.3 | <5 | 0级 | 无 | 0.06 | 0.83 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 合格次数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 备注：综合合格率 100% |

统计人：金武