永嘉县上塘自来水有限公司

2020年5月份管网水水质月报表

| 检测项目 检测结果 | 浑浊度 (NTU) | 余氯 (mg/L) | PH值 | 色 度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测次数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大值 | 0.95 | 0.25 | 7.6 | ﹤5 | 0级 | 无 | 0.09 | 0.05 | 1.04 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 最小值 | 0.15 | 0.06 | 7.3 | ﹤5 | 0级 | 无 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 平均值 | 0.42 | 0.16 | 7.4 | ﹤5 | 0级 | 无 | 0.05 | ＜0.05 | 0.83 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 合格次数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 不合格次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合格率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 备注：综合合格率 100% |

统计人：金武