永嘉县上塘自来水有限公司

1月份出厂水水质月报表

| 序号 | 项 目 | 检测次数 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 不合格次数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 （°C） | 31 | 11.2 | 14.5 | 7.0 | / |  |
| 2 | 色度 （度） | 31 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | / | 100 |
| 3 | 浑浊度 （NTU） | 31 | 0.16 | 0.58 | 0.09 | / | 100 |
| 4 | 臭 和 味 | 31 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 100 |
| 5 | 肉 眼 可 见 物 | 31 | 无 | 无 | 无 | / | 100 |
| 6 | PH 值 | 31 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | / | 100 |
| 7 | 总 硬 度 (mg/L) | 31 | 19.7 | 24.0 | 17.0 | / |  |
| 8 | 总 碱 度 (mg/L) | 31 | 16.7 | 20.0 | 14.0 | / |  |
| 9 | 氯 化 物 (mg/L) | 31 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | / |  |
| 10 | 耗 氧 量 (mg/L) | 31 | 0.44 | 0.65 | 0.32 | / | 100 |
| 11 | 铁 (mg/L) | 31 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | 100 |
| 12 | 氨 氮 (mg/L) | 31 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | / |  |
| 13 | 锰 (mg/L) | 31 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | 100 |
| 14 | 二氧化氯 (mg/L) | 31 | 0.28 | 0.38 | 0.18 | / | 100 |
| 15 | 菌落总数 (CFU/ml) | 31 | 1 | 1 | 未检出 | / | 100 |
| 16 | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 |
| 17 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 |
| 18 | 综合合格率 ( %) | 100 |
| 水质情况 |  |

统 计 人：金武                              2018年2月2 日