永嘉县上塘自来水有限公司

6月份出厂水水质月报表

| 序号 | 项 目 | 检测次数 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 不合格次数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 （°C） | 30 | 23.9 | 26.5 | 19.0 | / |  |
| 2 | 色度 （度） | 30 | 5 | 5 | 5 | / | 100 |
| 3 | 浑浊度 （NTU） | 30 | 0.19 | 0.50 | 0.10 | / | 100 |
| 4 | 臭 和 味 | 30 | 0级 | 0级 | 0级 | / | 100 |
| 5 | 肉 眼 可 见 物 | 30 | 无 | 无 | 无 | / | 100 |
| 6 | PH 值 | 30 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | / | 100 |
| 7 | 总 硬 度 (mg/L) | 30 | 17.3 | 19.0 | 15.0 | / |  |
| 8 | 总 碱 度 (mg/L) | 30 | 17.3 | 19.0 | 16.0 | / |  |
| 9 | 氯 化 物 (mg/L) | 30 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | / |  |
| 10 | 耗 氧 量 (mg/L) | 30 | 0.49 | 1.29 | 0.24 | / | 100 |
| 11 | 铁 (mg/L) | 30 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | 100 |
| 12 | 氨 氮 (mg/L) | 30 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | / |  |
| 13 | 锰 (mg/L) | 30 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | 100 |
| 14 | 二氧化氯 (mg/L) | 30 | 0.21 | 0.30 | 0.10 | / | 100 |
| 15 | 菌落总数 (CFU/ml) | 30 | 1 | 1 | 未检出 | / | 100 |
| 16 | 总大肠菌群 (MPN/100ml) | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 |
| 17 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml) | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 100 |
| 18 | 综合合格率 ( %) | 100 |
| 水质情况 |  |

统 计 人：虞利平                              2017年7月4 日